酸素及び硫化水素濃度測定記録表

（管きょ用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者 |  | | 測定条件 | 換気前・換気後 |
| 現場代理人 |  | | 圧気工事※1 | 有・無 |
| 工事件名 |  | | 測定者 |  |
| 測定日時 | 年　　月　　日　　　　時　　分 | | 人孔番号 |  |
| 測定場所 |  | | 測定器名 |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 測点１ | イ | ロ | ハ | | 温度（℃） |  |  |  | | 酸素濃度（％） |  |  |  | | 硫化水素濃度（ppm） |  |  |  | |  |  |  |  | | 測点２ |  |  |  | | 温度（℃） |  |  |  | | 酸素濃度（％） |  |  |  | | 硫化水素濃度（ppm） |  |  |  | |  |  |  |  | | 測点３ |  |  |  | | 温度（℃） |  |  |  | | 酸素濃度（％） |  |  |  | | 硫化水素濃度（ppm） |  |  |  |   ※2  (垂直)  (水平) | | | | |
|  | | （措置）※3 | | |

※　受注者は酸欠則第３条に定める事項を記載した任意の記録表を本記録表に代わり使用できる。

　　また、記録表は提示書類である。

※　許容値　酸素濃度　18.0％以上、硫化水素濃度　10ppm以下

※１　測定場所からおおむね１kmの範囲内の圧気工事の有無

※２　現場規模、酸素欠乏空気の発生状況等に応じ、測点を記入する。図は修正して使用できる。

※３　測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要を措置欄

に記入する。

酸素及び硫化水素濃度測定記録表

（水再生センター、ポンプ所用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者 |  | | 測定条件 | 換気前・換気後 |
| 現場代理人 |  | | 圧気工事※1 | 有・無 |
| 工事件名 |  | | 測定者 |  |
| 測定日時 | 年　　月　　日　　　　時　　分 | | 人孔番号 |  |
| 測定場所 |  | | 測定器名 |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 測点１ | イ | ロ | ハ | | 温度（℃） |  |  |  | | 酸素濃度（％） |  |  |  | | 硫化水素濃度（ppm） |  |  |  | |  |  |  |  | | 測点２ | イ | ロ | ハ | | 温度（℃） |  |  |  | | 酸素濃度（％） |  |  |  | | 硫化水素濃度（ppm） |  |  |  | |  |  |  |  | | 測点３ | イ | ロ | ハ | | 温度（℃） |  |  |  | | 酸素濃度（％） |  |  |  | | 硫化水素濃度（ppm） |  |  |  |   ※2 | | | | |
|  | | （措置）※3 | | |

※　受注者は酸欠則第３条に定める事項を記載した任意の記録表を本記録表に代わり使用できる。

　　また、記録表は提示書類である。

※　許容値　酸素濃度　18.0％以上、硫化水素　10ppm以下

※１　測定場所からおおむね１kmの範囲内の圧気工事の有無

※２　現場規模、酸素欠乏空気の発生状況等に応じ、図及び測点を記入する。

※３　測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要を措置欄

に記入する。