新宿区西新宿二丁目付近枝線工事注入日報

平成〇〇年〇〇月〇〇日 〇曜日（天候：〇）　気温 〇〇Ｃ°

|  | 総括監督員 | 総括監督員 補佐 | 担当監督員 |  | 監理技術者 | 注入責任技術者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工箇所 | ＮO１人孔 |  |  |  |  |
|  | 注入孔No. | Ａ－１ |  |  |  |  |
|  | 本日 施工 | ステップ | １４ |  |  |  |  |
|  |  | 注入深（ｍ） | ３．６０ |  |  |  |  |
|  | 時間 (分) | 作業時間 注入時間 | ９０ ６６ |  |  |  |  |
|  | 圧力 (MPa) | 上 中 下 | ０．２８ ０．３０ |  |  |  |  |
|  | ゲルタイム(秒) | ５ |  |  |  |  |
|  | 注入量(ℓ) | １，２２２ |  |  |  |  |
|  | 使用材料品名 | 〇〇〇〇 |  |  |  |  |
|  | 備 考 | チャート№ １ |  |  |  |  |

|  | 品 名 | 珪酸ソーダ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前日残数 | ３，０００kg |  |  |  |  |  |
|  | 入荷 材料 | 入荷 | ２，０００kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 累計 | ５，０００kg |  |  |  |  |  |
|  | 使用 材料 | 使用 | １，６７２kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 累計 | ３，８５６kg |  |  |  |  |  |
|  | 残 数 | １，１４４kg |  |  |  |  |  |

(注）１　注入深さは改良長をいう。

２　ステップは平均値を記入し、差の大きいものがあった場合は備考欄に説明を記入する。