分析回数総括表

| 水 質 及 び 排 水 試 験 専 門 機 関 委 託 | 試験項目 | 分析回数（回） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ｐＨ | １２ |  |
|  | 過マンガン酸カリウム消費量 | １２ |  |
|  | ＣＯＤ | １２ |  |
|  | ＢＯＤ | １２ |  |
| 飲 料 水 試 験 専 門 機 関 委 託 | 試験項目 | 事前（回） | 事後（回） | 計（回） | 備 考 |
|  | 大腸菌群数 | １ | ３ | ４ |  |
|  | 亜硝酸性窒素 | １ | ３ | ４ |  |
|  | 塩素イオン | １ | ３ | ４ |  |
|  | 有機物等（KMnO6消費量） | １ | ３ | ４ |  |
|  | 色 度 | １ | ３ | ４ |  |
|  | 濁 度 | １ | ３ | ４ |  |
| 現場内ｐＨ測定回数（回） | ２４ |  |